Извещение

о проведении процедуры признания компетентности испытательных лабораторий (центров) и метрологических центров в целях выполнения работ по сертификационным испытаниям в Системе добровольной сертификации продукции наноиндустрии «НАНОСЕРТИФИКА»

(по направлениям наноматериалов и наносистем)

В целях сертификации продукции в Системе добровольной сертификации продукции наноиндустрии «НАНОСЕРТИФИКА» ГК «Роснанотех»  (рег. № РОСС RU.B503.04НЖ00) организует привлечение испытательных лабораторий (центров), метрологических центров  и Центров коллективного пользования на основе процедуры признания компетентности для выполнения сертификационных испытаний и специальных измерений.

Процедура признания компетентности осуществляется ГК «Роснанотех» в соответствии с документом «Порядок признания компетентности  испытательных лабораторий (центров) в Системе добровольной сертификации продукции наноиндустрии «НАНОСЕРТИФИКА».  Документ будет направлен потенциальному заявителю после представления Анкеты испытательной лаборатории (центра), метрологического центра или Центра коллективного пользования, а также других документов, перечень которых представлен  ниже.  Форма Анкеты приведена сразу после текста извещения.

Область сертификационных испытаний и измерений по направлениям наноматериалов и наносистем в настоящее время  ограничена утвержденной номенклатурой продукции наноиндустрии, приведенной в Приложении А,  и подлежащей сертификации в Системе добровольной сертификации продукции наноиндустрии «НАНОСЕРТИФИКА».

Номенклатура, а также  рекомендуемый перечень методик исследования  наноматериалов и структур, приведенный в Приложении Б, могут быть расширены в соответствии с Вашими предложениями. Право окончательного решения в утверждении номенклатуры и перечня методик  ГК «Роснанотех» оставляет за собой.

- Лаборатория или центр должны подтвердить свою компетентность и право владения  методикой(амии) выполнения испытаний или измерений из «Рекомендуемого перечня методик исследования наноматериалов и наноструктур» (Приложение Б). Методику(и), оформленные в соответствии с рекомендациями Приложений Д и Е, необходимо представить в  «Систему «НАНОСЕРТИФИКА»  ГК «Роснанотех».  Допускается представление методики выполнения испытаний или измерений, не вошедшей в Приложение Б, которая дополняла бы рекомендуемый перечень, что должно быть аргументировано доказано.

Участвовать в процедуре признания компетентности могут предприятия и организации вне зависимости от ведомственной принадлежности, организационной и правовой формы после представления в  «Систему «НАНОСЕРТИФИКА»  ГК «Роснанотех» следующих документов:

- Анкета испытательной лаборатории (центра), метрологического центра или Центра коллективного пользования

- Заявка на признание компетентности, в которой     приводится     заявляемая область компетенции         (Приложение В)

- Паспорт  Испытательного центра   (Приложение Г)

- Методики выполнения испытаний или  измерений,   оформленные   в соответствии с  прилагаемыми  формами         ( Приложения  Д и Е)

- Руководство по качеству  (при наличии )

- Другие документы, подтверждающие техническую    компетентность Испытательного центра.

Полный комплект документов в 1 экземпляре с сопроводительным письмом на имя  Заместителя генерального директора Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» Малышева А.Б. представляется от имени руководителя организации по адресу:

117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12 А

- Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» для Захарьина Валерия Игоревича

Тел.:  +7 495 542-44-44

Факс: +7 495 542-44-34

Одновременно должна быть представлена электронная версия комплекта документов на оптическом носителе или электронной почтой по адресу:  Valery.Zakharin@rusnano.com

Прием документов для прохождения процедуры признания компетентности в Системе «НАНОСЕРТИФИКА» начинается с даты опубликования настоящего извещения без ограничения по сроку подачи. Срок рассмотрения документации и направления извещения заявителю о результатах рассмотрения не превышает 30 календарных дней с момента поучения полного комплекта документов.

ГК «Роснанотех»

117420, г.                                   117420, г.Москва, Ул. Наметкина, 12А

Тел.: (495) 542 44  44; Факс: (495) 542 4434; http://www.rusnano.com, E-mail: info@rusnano.com

Анкета испытательной лаборатории (центра), метрологического центра или Центра коллективного пользования	дата заполнения: _______200__г.

Внимание: Заполняя эту анкету и отправляя ее в адрес ГК «Роснанотех» Вы выражаете свое согласие со следующим:

- В данной анкете указываются сведения, имеющие непосредственное отношение к нанотехнологиям.

- ГК «Роснанотехнологии» имеет право использовать полученную от Вас информацию по своему усмотрению и без дополнительного согласования с Вами.

- ГК «Роснанотех» имеет право на независимую проверку представленных Вами данных.

Общие сведения об организации-заявителе

Тип предприятия:

___ Институт	___независимая компания

___ Центр коллективного пользования

___ другая организация (укажите): __________________________________________

Полное наименование:_____________________________________________________

_________________________________________________________________________

Краткое наименование: ____________________________________________________

Орг. Форма:  _____________________________________________________________

WEB-сайт:     _____________________________________________________________

Почтовый адрес:   _________________________     Индекс:  ______________________

Общие сведения о центре

Год основания (создания центра):   __________________________________

Кол-во сотрудников (на дату заполнения), всего:   ______________________

научный персонал:   ______

технический персонал:  ____

Кол-во организаций-пользователей центра, всего:  ____

за последний год:  ____

Кол-во патентов и изобретений, всего:   ___

за последний год:   ___

Кол-во статей с 01.01.2006г.:   ________

Контакты:

Ответственное лицо (Ф.И.О.)   ___________________________________________

Должность:   __________________________________________________________	                                                                          	 	Телефон (с кодом города):   _________________  факс:   ______________________

E-Mail:   _________________________

Сфера интересов в области нанотехнологий:

 исследования	  производство/сбыт

 НИОКР 	  другое  (укажите): ___________

Специализация в области нанотехнологий

	Медицина		Безопасность

	Материаловедение		Энергетика

	Электроника		Вооружения

	Образование		Технологии

	Сельское х-во и продукты питания		Организация производства

	другое (укажите): _____________________________________________________

Направления работы центра (основные темы):

- Нанотехнологии и наноматериалы

(Указать какие работы проводятся в центре по исследованию наноматериалов и разработке технологии их получения)

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Участие в федеральных целевых программах (за последние 3 года):

Список программ:	___НЕТ

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Участие в программах, финансируемых правительствами и научными центрами других стран (за последние 3 года):	___НЕТ

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Разработанные/применяемые методики:	___НЕТ

-   ____________________________________________________________________________________

-   ____________________________________________________________________________________

-   ____________________________________________________________________________________

-   ____________________________________________________________________________________

Предоставляемые услуги:	___НЕТ

(услуги по  изучению структуры, состава и свойств материалов и т.д.)

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

Производимая продукция:	___НЕТ

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Дополнительная информация:

Условия сотрудничества:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Планы развития центра (перспективные проекты):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Прочая информация (по усмотрению заявителя):

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Имеющееся в центре оборудование:

| № п/п | Наименование единицы оборудования | Фирма изготовитель, страна, год выпуска | Назначение приборов, технические характеристики | Стоимость (на момент приобретения), долл. США | Степень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Приложение А

(рекомендуемое)

Перечень продукции

(номенклатура продукции)

наноиндустрии, подлежащей сертификации в Системе добровольной сертификации продукции наноиндустрии «НАНОСЕРТИФИКА»

| п/п | Наименование объекта | Характеристики объекта | Методы измерений, испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наночастицы | Твердые объекты с внешними размерами во всех трех измерениях в нанодиапазоне, приблизительно от 1 нм до 100 нм. Если размеры объекта в разных измерениях отличаются значительно (более 3 крат), то к таким объектам применяются термины наностержень или нанопластина вместо термина наночастица. Общие характеристики частиц: Средний размер частиц и распределение частиц по размерам. Средний размер кристаллитов и распределение кристаллитов по размерам. Степень агломерирования частиц (слабое агломерирование – связь частиц слабыми связями типа сил Ван-дер-Ваальса, сильное агрегирование характеризуется сильными межчастичными связями) Удельная площадь поверхности Химический состав объема частиц Состав по сечению частиц для частиц неоднородного состава типа «ядро в оболочке». Морфология частиц Химический состав поверхности Кристаллическая структура Содержание влаги и других адсорбатов | ПЭМ, РЭМ, СКР ПЭМ, РСА-УЛ ПЭМ, РЭМ Метод BET РФА, ОЭС ОЭС, ВИМС, ЭДРА ПЭМ, РЭМ РФЭС, РЭС, ОЭС, МУНР РСА, РФА ТГА, масс-спектрометрия, МУНР |
| 1.1. | Наночастицы металлические | Из металлов (сплавов), в частности, титана, железа, меди, алюминия, золота, серебра для катализа, медицины и других применений, наряду с общими характеристиками по п. 1, могут характеризоваться: Степенью окисления Условиями воспламеняемости | ТГА, ДТА ТГА, ДТА |
| 1.2. | Наночастицы оксидов | Из оксидов алюминия, титана, железа, цинка, циркония и др. используемых, например, для формирования объемных оксидных керамик и покрытий, в полировочных составах, в косметических составах, наряду с общими характеристиками по п. 1, могут дополнительно характеризоваться: Стабильностью фазовых состояний | ТГА, ДТА |
| 1.3. | Наночастицы бескислородных керамик | На основе карбидов, нитридов, силицидов и др. соединений используемых, например, для формирования объемных бескислолродных керамик и покрытий, в полировочных составах, в антифрикционных составах, наряду с общими характеристиками по п. 1, могут дополнительно характеризоваться: Стабильностью фазовых состояний Степенью окисления | РФЭС, ТГА, ДТА ТГА, ДТА |
| 2 | Квантовые точки | Наночастицы, как правило полупроводниковые (кремний, сульфид цинка и др.) или металлические, проявляющие размерную зависимость электронных и оптических свойств благодаря эффекту квантования. Наряду с общими характеристиками по п. 1, могут дополнительно характеризоваться: Спектрами люминесценции Электронной структурой объема Электронной структурой поверхности | ФЛ, КЛ ОЭС РФЭС, РЭС, ОЭС |
| 3. | Нанопорошок | Масса из сухих наночастиц, характеризуемая наряду с общими характеристиками по п. 1 (и дополнительным пп. 1.1, 1.2, 1.3), дополнительно следующими характеристиками: Сыпучесть (текучесть) Насыпная плотность Содержание влаги и других адсорбатов Цвет | Метод равновесно-го угла Взвешивание стандартного объема ТГА, масс-спектрометрия Метод сравнения |
| 4. | Ультрадисперсный алмаз (УДА) | Наночастицы алмаза (обычно производятся детонационным синтезом) наряду с характеристиками по пп. 1.3 и 3 дополнительно характеризуются: термодинамическими условиями стабильности (температура, давление) | ДТА, ТГА, Фурье-ИК, РС, МУРРСИ, МУРР, МУНР |
| 5. | Аэрогель | Нанопористое и низкоплотное (менее 5 мг/см3) фрактальное твердое тело, характеризуемое наряду с общими характеристиками по п. 1 (и дополнительным пп. 1.1, 1.2, 1.3), дополнительно следующими характеристиками: Кажущаяся плотность | Гидростатическое взвешивание |
| 6. | Аэрозоль наноразмерный | Метастабильная взвесь твердых или жидких наночастиц в газе (обычно частицы имеют широкий спектр распределения по размерам примерно от 1 нм до 100 мкм). Наряду с общими характеристиками по п. 1 (и дополнительными по пп. 1.1, 1.2, 1.3), характеризуется следующими параметрами: Прозрачность Цвет | Фотометрия проходящего света Метод сравнения |
| 7. | Коллоид | Вещество, содержащее наночасти-цы (наностержни, нановолокна, нанопластины, нанотрубки), диспергированные и распределен-ные в жидкости. Наряду с общими характеристика-ми по п. 1 (и дополнительными по пп. 1.1, 1.2, 1.3), характеризуется следующими параметрами: Диспергируемость в полярной или неполярной жидкости Вязкость (текучесть) Параметр pH. Цвет Прозрачность | Метод ζ-потенциала Вискозиметрия Метод pH. Метод сравнения Фотометрия проходящего света |
| 8. | Наностержень | Прямой твердый нанообъект с двумя подобными внешними размерами в нанодиапазоне и третьим размером много большим двух других (более 3 крат). (больший размер - не обязательно из нанодиапазона; сечение наностержня может иметь любую форму, оставаясь в диапазоне наноразмеров) Общие характеристики: Средний поперечный размер наностержней и распределение по размерам Средняя длина наностержней и распределение длин по размерам Среднее аспектное отношение и его распределение Средний размер кристаллитов и распределение кристаллитов по размерам Степень агломерирования частиц (слабое агломерирование – связь частиц слабыми связями типа сил Ван-дер-Ваальса, сильное агрегирование характеризуется сильными межчастичными связями) Удельная площадь поверхности Химический состав объема частиц Кристаллографическая анизотропия Химический состав поверхности Функционализация поверхности Содержание влаги и других адсорбатов | ПЭМ, РЭМ ПЭМ, РЭМ ПЭМ, РЭМ ПЭМ, РЭМ ПЭМ, РЭМ Метод BET РФА, РФ, ОЭС РСА ОЭС РФЭС, РЭС Фурье-ИК, РС, ОЭС, РФЭС, РЭС, ТГА. МУНР |
| 9. | Нановолокно | Гибкий длинномерный объект с формой наностержня (типами нановолокна являются также нановискер и нанопроволока). Характеристики по п. 8 | См. п. 8 |
| 10. | Нанопроволока | Проводящее или полупроводящее нановолокно. Наряду с общими характеристиками по п. 8 дополнительно характеризуется: Проводимостью вдоль большого размера | ФП |
| 11. | Углеродное нановолокно | Углеродные нити (длинномерные объекты) с поперечным размером в нанометровом диапазоне. Наряду с общими характеристиками по п. 9 дополнительно характеризуется: Проводимостью вдоль большого размера | См. п. 9 ФП |
| 12. | Углеродная нанотрубка | Нанотрубка, состоящая из одного слоя атомов углерода, называется однослойной, состоящая из многих слоев – много слойная углеродная нанотрубка Общие характеристики нанотрубок: Средняя длина нанотрубок и распределение длин по размерам. Средний внутренний и внешний диаметр нанотрубок и распределение по размерам Среднее аспектное отношение и его распределение Толщина стенки Количество одноатомных слоев Химическая чистота, наличие катализатора Структурная чистота продукта – присутствие других углеродных форм Симметрия нанотрубки Степень агломерируемости Химический анализ поверхности Функционализация поверхности Структура концов: закрытые или открытые | РЭМ, ПЭМ, ДРС, НДРС ПЭМ единичных нанотрубок, Рамановская спектроскопия RBM ПЭМ единичных нанотрубок ПЭМ единичных нанотрубок ПЭМ, ИК-ФЛС, УФ-ИК спектроскопия ТГА, ГХ, ВИМС ЭДРА РЭМ, ПЭМ ПЭМ, ИК-ФЛС, УФ-ИК спектроскопия ПЭМ РФЭС, Фурье-ИК, РС Фурье-ИК, ПЭМ |
| 13. | Неорганическая нанотрубка | Нанотрубка по п. 12, состоящая не из углеродных атомов. Характеристика нанотрубок по п. 11 | См. п. 12 |
| 14. | Нанопластина | Нанообъект с одним внешним размером, толщиной, в нанодиапазоне и двумя другими много большими размерами (более 3 крат). (большие размеры - не обязательно из нанодиапазона) Общие характеристики: Средний размер нанопластин в плоскости и распределение по размерам Средняя толщина нанопластин и распределение толщин по размерам Среднее аспектное отношение и его распределение Средний размер кристаллитов и распределение кристаллитов по размерам Степень агломерирования нанопластин Удельная площадь поверхности Химический состав объема частиц Кристаллографическая анизотропия Химический состав поверхности Функционализация поверхности Содержание влаги и других адсорбатов | ПЭМ, РЭМ ПЭМ, РЭМ ПЭМ, РЭМ ПЭМ, РЭМ ПЭМ, РЭМ Метод BET РФА, ОЭС РСА ЭДРА, ОЭС, ВИМС РФЭС, РЭС Фурье-ИК, РС, ОЭС, РФЭС, РЭС, ОЭС, ТГА |
| 15 | Наноструктурный материал | Компактный материал, состоящий из кристаллитов (зерен) с размером приблизительно до 100 нм. (наноматериалы могут проявлять свойства, отличающиеся от материалов без наноструктурных особенностей) Общие характеристики: Кристаллическая структура Морфология кристаллитов (зерен) Средний размер кристаллитов (зерен) и их распределение по размерам Элементный (химический) состав Степень однородности элементного состава по объему материала Термическая стабильность наноразмерной структуры Кажущаяся плотность Пористость Цвет Прозрачность | РЭМ, ПЭМ АСМ, РЭМ РЭМ, АСМ, РСА-УЛ ОЭС, ВИМС, ЭДРА ЭДРА ТГА, ДТА Гидростатическое взвешивание Адсорбционная и/или ртутная порометрия Метод сравнения Фотометрия проходящего света |
| 15.1. | Наноструктурный материал металлический | Из металлов (сплавов), в частности, железа, титана, меди, алюминия, никеля для конструкци-онных, медицинских, электротех-нических, магнитных и других применений, наряду с общими характеристиками по п. 15, могут характеризоваться: Механические свойства: Твердость, микротвердость по Виккерсу Упругие модули Прочность на разрыв Предел текучести Пластичность Термическая стабильность механических свойств Износостойкость в парах трения Электрические и магнитные свойства: Электропроводность в зависимости от температуры Магнитная проницаемость Индукция насыщения Коэрцитивная сила | Индентирование HV Индентирование E Испытания на разрыв Испытания на разрыв Индентирование H Испытания на раз-рыв при повышен-ных температурах Испытания пар тре-ния под нагрузкой 4-контактный метод Магнитометрия Магнитометрия Магнитометрия |
| 15.2. | Наноструктурный материал керамический | На основе оксидов, карбидов, нитридов, силицидов и др. соедине-ний используемых, например, для конструкционных, медицинских, электрических и оптических применений,наряду с общими характеристиками по п. 15, могут дополнительно характеризоваться: Механические свойства: Твердость, микротвердость по Виккерсу Прочность на изгиб Трещинностойкость Упругие модули Термическая стабильность механических свойств Износостойкость в парах трения Электрические и магнитные свойства: Электропроводность в зависимости от температуры Магнитная проницаемость Диэлектрическая проницаемость Электрическая прочность Индукция насыщения Коэрцитивная сила | Индентирование HV Испытания на изгиб Индентирование K1C Индентирование E Испытания на изгиб при повышенных температурах. Испытания пар трения под нагрузкой 4-контактный метод, импеданс-ная спектроскопия Магнитометрия Импедансная спектроскопия Электрические испытания Магнитометрия Магнитометрия |
| 16. | Нанокомпозит | Наноматериал, состоящий из двух или большего числа фаз, в котором хотя бы одна из фаз имеет средний размер кристаллитов (зерен) в нанодиапазоне. Наряду с общими характеристи-ками по п. 15, нано-композит может характеризоваться: Количественный состав фаз, составляющих нанокомпозит Средние размеры кристаллитов фаз, составляющих нанокомпозит Степенью однородности распределения наноразмерных фаз в композитном материале Совместимость наноразмерной усиливающей фазы с матрице композитного материала | АСМ-ФК, РФА/РСА, ЭДРА РФА/РСА, АСМ-ФК, ЭДРА, РСА-УЛ, РЭМ АСМ-ФК, ЭДРА РЭМ, ПЭМ, ДТА, ТГА |
| 16.1. | Металло- матричный нанокомпозит (ММНК) | Нанокомпозит на основе метал-лической матрицы (из железа, титана, меди, алюминия, никеля и др. металлов и сплавов) и распре-деленных в ней фаз из керамик или металлов (сплавов). ММНК исполь-зуются, например, для конструкци-онных, медицинских, электрических и магнитных применений. Наряду с общими характеристи-ками по п. 16, ММНК могут дополнительно характеризоваться свойствами по п. 15.1. |  |
| 16.2. | Керамо-матричный нанокомпозит (КМНК) | Нанокомпозит на основе керамической матрицы (из оксидов, карбидов, нитридов, силицидов и др. соединений) и распределенных в ней фаз из керамик или металлов (сплавов). КМНК используются, например, для конструкционных, медицинских, электрических и оптических применений. Наряду с общими характеристи-ками по п. 16, нанокомпозиты могут дополнительно характеризоваться свойствами по п. 15.2. |  |
| 16.3. | Полимер-матричный нанокомпозит (ПМНК) | Нанокомпозит на основе полимерной матрицы и распределенных в ней фаз из керамик или металлов (сплавов). ПМНК используются, например, для конструкционных, медицинских, электрических и магнитных применений. Наряду с общими характеристи-ками по п. 16, ММНК могут дополнительно характеризоваться свойствами по п. 15.1 и также: Химической структурой полимера Длиной полимерных молекул | РС, УФ-ИК, ИК-ФЛС ГХ |
| 17. | Наноразмерные тонкие пленки или покрытия | Пленки или покрытия на поверхнос-ти твердого тела, подложке, с тол-щиной в нанометровом диапазоне и/или с наноразмерной кристалли-ческой структурой могут характери-зоваться следующими параметрами: Толщина покрытия Неоднородность материала по толщине Химический состав покрытия Фазовый состав покрытия Химический состав поверхности Прочность сцепления с подложкой Пористость покрытия Микроструктура покрытия и интерфейса с подложкой Микротвердость покрытия Трещинностойкость покрытия Износостойкость покрытия Электропроводность покрытия Электрическая прочность покрытия | РЭМ, ВИМС РЭМ, ВИМС, ЭДРА ОЭС, ВИМС, ЭДРА РФА/РСА, АСМ-ФК РСА-УЛ ОЭС Адгезионные испытания РЭМ РЭМ, АСМ-ФК Индентирование HV Индентирование HV Индентирование K1C Импедансная спектроскопия Электрические испытания |
| 18. | Наночип | Интегрированная электронная, фо-тонная или жидкостная функциона-льная система с наномасштабными особенностями, формируемая на подложке. Может иметь как много-слойную пленочную, так и поверх-ностно-распределенную наноструктуру. Наряду с общими характеристи-ками по п. 18, наночип может дополнительно характеризоваться: Пространственные параметры многослойной или поверхностно-распределенной структуры Эффективность преобразования или передачи энергии Электрические параметры структур Плотность излучаемого светового потока при оптимальной электролюминесценции Спектральный состав излучаемого света Пространственная диаграмма направленности излучения | РЭМ, АСМ-ФК, РФА/РСА, ВИМС, ЭДРА Измерения ВАХ, светового потока АСМ Фотометрия Спектрофотометрия Фотометрия пространственная |
| 19. | Электрод-электролитные наноразмерные структуры (ЭЭНС) | Многослойная система, содержа-щая средний ион-проводящий слой и примыкающие к нему электрон-проводящие слои с наноразмерной и высокопористой структурой вбли-зи интерфейса электрод-электро-лит. Наномасштабные особенности интерфейса обеспечивают высокую эффективность топливных элемен-тов, аккумуляторов и других электрохимических устройств. ЭЭНС может характеризоваться следующими существенными параметрами: Толщина слоев электролита и электродов Неоднородность материала по толщине слоев Фазовый и элементный состав слоев Фазовый и элементный состав интерфейса электрод-электролит Прочность сцепления электрод-электролит Пористость электродных слоев, степень неоднородности пористости Газоплотность электролита Микроструктура электродов, электролита и интерфейса Микротвердость электролита Трещинностойкость электролита Электропроводность электролита и электродов Числа переноса слоя электролита Средне-поверхностное сопротивление ЭЭНС, вклады отдельных слоев Вольт-амперные и мощностные характеристики ЭЭНС для возможных рабочих режимов Предельные плотности генерируемых токов для рабочих режимов ЭЭНС Стабильность рабочих режимов ЭЭНС | РЭМ, АСМ ЭДРА, ВИМС РФА/РСА, АСМ-ФК, ЭДРА ЭДРА, ВИМС Адгезионные испытания РЭМ, АСМ, гидростатическое взвешивание Испытание на газо- проницаемость РЭМ, ЭДРА Индентирование HV Индентирование K1C 4-контактный метод, импеданс-ная спектроскопия Индентирование HV Индентирование K1C Импедансная спек-троскопия, испытания под рабочей нагрузкой Испытания под рабочей нагрузкой Ресурсные испытания под рабочей нагрузкой |
| 20. | Нанокластер | Ковалентно или не ковалентно свя-занная группа атомов или молекул, размер которой обычно лежит в диапазоне нескольких нанометров. Общие характеристики нанокластеров: Тип и структура составляющих кластеры атомов или молекул Количество атомов или молекул в кластере Форма кластера Структура кластера Средний размер кластера и их распределение по размерам Химическая чистота, наличие примесных или легирующих атомов Симметрия кластера Степень агломерируемости кластеров Люминесцентные характеристики нанокластеров | Фурье-ИК, РС, ВИМС, МУНР Фурье-ИК, РС ПЭМ МУРРСИ, МУРР ПЭМ Фурье-ИК, МУНР Фурье-ИК ПЭМ, РЭМ ФЛ, КЛ |
| 21. | Мицелла | Агрегат из молекул поверхностно-активного вещества (ПАВ), диспер-гированных в жидкости. Молекулы ПАВ часто отделены внутри гидрофильных и гидрофоб-ных областей. Мицеллы обычно имеют форму сферы, однако могут быть также в форме стержней или червеподобными. Общие характеристики мицелл: Тип и структура составляющих мицеллу ПАВ Тип жидкости-растворителя Количество молекул ПАВ в мицелле Форма мицелл Структура мицелл Средний диаметр мицелл и их распределение по размерам Химическая чистота, наличие примесных или легирующих атомов Симметрия мицелл Степень агломерируемости | ГХ, Фурье-ИК, МУНР ГХ, ВИМС Фурье-ИК, МУНР ПЭМ, Фурье-ИК МУРРСИ, МУРР ПЭМ Фурье-ИК, МУНР ПЭМ ПЭМ, СКР, Метод ζ-потенциала |
| 22. | Фуллерен | Плотная закрытая структура, содер-жащая более 20 атомов углерода, состоящая полностью из углерод-ных атомов с тремя связями. Фуллерен с 60 атомами углерода (C60) имеет структуру поверхности футбольного мяча. Общие характеристики фуллеренов: Количество атомов углерода в фуллерене Средний диаметр фуллерена Химическая чистота, наличие примесных или легирующих атомов Структурная чистота продукта – присутствие фуллеренов разного размера и других углеродных форм Симметрия фуллеренов Степень агломерируемости Функционализация поверхности | Фурье-ИК, РС ПЭМ ОЭС Фурье-ИК, РС РФА/РСА ПЭМ Фурье-ИК, РС |

Перечень методов испытаний

- АСМ – атомно-силовая микроскопия

- АСМ-ФК -  атомно-силовая микроскопия в режиме фазового контраста

- РЭМ – растровая электронная микроскопия,

- ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия,

- ДРС –динамическое рассеяние света. (dynamic light scattering (DLS) )

- НДРС – неполяризованное динамическое рассеяние света (de-polarized dynamic light  scattering (DDLS))

- РС - Рамановская спектроскопия низкочастотных радиальных мод (the low-frequency radial breathing modes (RBMs))

- ТГА - Термогравиметрия (TGA)

- ГХ – газовая хроматография (Evolved Gas Analysis-Gas Chromatograph Mass Spectrometry (EGA-GCMS))

- РСА – рентгеноструктурный анализ (XRD; X-ray diffractometer)

- РФА – рентгенофазовыйый анализ (XRD; X-ray diffractometer)

- РСА-УЛ – уширение линий  рентгеновской дифракции (x-ray diffraction line broadening (XRDLB))

- РФ - рентгеновский флуоресцентный анализ (XRF; X-ray fluorescence analysis)

- ИК-ФЛС – фотолюминесцентная спектроскопия (NIR-Photoluminescence (NIR-PL) spectroscopy)

- УФ-ИК спектроскопия поглощения (UV-vis-NIR absorption spectroscopy)

- ЭДРА – энерго-дисперсионный рентгеновский анализ (Energy Dispersive X-ray Analysis (EDX))

- РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (x-ray photoelectron spectroscopy (XPS))

- ФП – фотопроводимость (photoconductivity)

- МУРР - Малоугловое рентгеновское рассеяние (small angle x-ray scattering (SAXS))

- МУРРСИ - Малоугловое рентгеновское рассеяние синхротронного излучения (synchrotron radiation small angle x-ray scattering (SRSAXS))

- Фурье-ИК – Фурье ИК спектроскопия (fourier transform infrared spectroscopy (FTIR))

- ОЭС - Оже электронная спектроскопия (Auger electron spectroscopy (AES))

- ВИМС – вторичная ионная масс-спектрометрия (secondary-ion mass spectrometry (SIMS))

- ФЛ – Фотолюминесценция

- КЛ – катодолюминесценция

- МУНР – малоугловое нейтронное рассеяние (small angle neutron scattering (SANS))

- Метод BET - Адсорбционный метод определения удельной площади поверхности BET analysis

- СКР –спектроскопия корреляционного рассеяния (Methods for determination of particle size distribution – Photon correlation spectroscopy)

- Индентирование HV  -  индентирование для определения микротвердости HV

- Индентирование K1C  - индентирование для определения трещинностойкости K1C

- Индентирование Е  - индентирование для определения упругого модуля Е

- Метод равновесного угла для определения текучести порошков.

- Взвешивание стандартного объема для определения насыпной плотности.

- Гидростатическое взвешивание – метод определения кажущейся плотности материала.

- Фотометрия проходящего света – определение доли прошедшего света по отношению падающему путем измерения светового потока.

- Метод визуального сравнения цвета объекта с образцами для определения цвета.

- Метод ζ-потенциала – определение полярности и профиля потенциала в сравнении с потенциалом эталона.

- Вискозиметрия – определение вязкости жидкости (суспензии) по ее текучести.

- Метод pH – определение уровня кислотности жидкости.

- Адсорбционная порометрия – по методу BET для размеров пор менее 500 нм

- Ртутная порометрия.

- Испытания на разрыв стандартного образца для определения прочности и пластичности материала.

- Испытания на разрыв при повышенных температурах позволяют определить пределы термической стабильности механических свойств материала.

- Испытания на изгиб стандартного образца для определения прочности на изгиб хрупкого материала.

- Испытания на изгиб при повышенных температурах позволяют определить пределы термической стабильности механических свойств хрупкого материала.

- Испытания пар трения под нагрузкой - по схеме вал-втулка или палец-плоскость.

- 4-контактный метод – измерения электропроводности по падению напряжения между парой потенциальных контактов при пропусканию тока через пару внешних токовых контактов.

- Магнитометрия – метод измерения магнитных параметров материалов.

- Импедансная спектроскопия – метод комплексного исследования проводимости материалов и структур в широком диапазоне частот и значений проводимости.

- Электрические испытания – испытания стандартных образцов материала на пробой высоким электрическим полем.

- Адгезионные испытания – измерения силы адгезионного сцепления покрытия и подложки путем приложения контролируемого разрывающего усилия.

- Измерения ВАХ – методом импедансной спектроскопии.

- Измерение энергии светового потока, излучаемого структурой.

- Фотометрия – измерение интегрального светового потока с единицы площади структуры.

- Фотометрия пространственная  - измерение светового потока с единицы площади структуры в различных направлениях.

- Спектрофотометрия – измерение спектрального состава излучения структуры.

- Испытание на газо- проницаемость мембран состоит в определении возможных газовых потоков через мембрану, нагруженную перепадом давления газа.

- Ресурсные испытания и испытания под рабочей нагрузкой ЭЭНС.

Приложение Б

- (рекомендуемое)

- Рекомендуемый перечень

- методик исследования наноматериалов и наноструктур

- 1.  Пространственные характеристики  наноматериалов и

наноструктур

- Растровая электронная микроскопия (РЭМ) высокого разрешения.

  - Получение изображений методом РЭМ образцов наноразмерных объектов (проводящих и непроводящих): наночастиц (нанопорошков), наностержней, нановолокон, нанотрубок, нанопроволок, нанодисков – с пространственным разрешением до 1 нм. Анализ изображений с получением численных данных о размерах и форме нанообъектов, степени их агломерируемости. Применение методов препарирования образцов, искажающих размеры и форму нанообъектов, не допускается.

  - Получение изображений методом РЭМ структуры объема и поверхности образцов наноструктурных материалов (проводящих и непроводящих), в том числе нанокомпозитов с пространственным разрешением до 1 нм. Анализ изображений с получением численных данных о размерах и форме нанокристаллитов (гранул), пор, межкристаллитных границ и других особенностей структуры. Применение методов препарирования образцов, искажающих наноразмерную структуру, не допускается.

  - Получение изображений методом РЭМ структуры поперечных сечений и поверхностей образцов тонкослойных наноструктурных объектов (проводящих и непроводящих), в том числе тонких пленок, покрытий, наночипов и электролит-электродных структур, с пространственным разрешением до 1 нм. Анализ изображений с получением численных данных о размерах слоев, о размерах и форме нанокристаллитов (гранул), пор, межкристаллитных границ, межслоевых интерфейсов и других особенностей структуры. Применение методов препарирования образцов, искажающих наноразмерную структуру, не допускается.

  - Методики поверки и меры поверки растровых электронных измерительных микроскопов.

- Просвечивающая электронная микроскопия ПЭМ высокого разрешения.

  - Получение изображений методом ПЭМ образцов наноразмерных объектов: наночастиц (нанопорошков), наностержней, нановолокон, нанотрубок, нанопроволок, нанодисков – с пространственным разрешением до 0,2 нм. Анализ изображений с получением численных данных о размерах и форме нанообъектов, степени их агломерируемости и распределении по размерам.

  - Получение изображений методом ПЭМ структуры образцов наноструктурных материалов с пространственным разрешением до 0,2  нм. Анализ изображений с получением численных данных о размерах и форме нанокристаллитов (гранул), пор, межкристаллитных границ и других особенностей структуры. Применение методов препарирования образцов объемных наноматериалов для ПЭМ.

  - Получение изображений методом ПЭМ структуры поперечных сечений и поверхностей образцов тонкослойных наноструктурных объектов (проводящих и непроводящих), в том числе тонких пленок, покрытий, наночипов и электролит-электродных структур, с пространственным разрешением до 0,2 нм. Анализ изображений с получением численных данных о размерах слоев, о размерах и форме нанокристаллитов (гранул), пор, межкристаллитных границ, межслоевых

  - интерфейсов и других особенностей структуры. Применение методов препарирования тонкослойных наноструктурных объектов для ПЭМ.

  - Методики поверки и меры поверки просвечивающих электронных измерительных микроскопов.

- Методики сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) для исследования наноструктурных объектов и материалов с нанометровым разрешением в различных режимах. Применение методов препарирования наноструктурных материалов и объектов для СЗМ.

  - Получение изображений в контактном, полуконтактном и бесконтактном режимах атомно силовой микроскопией.

  - Получение изображений в режиме фазового контраста.

  - Получение изображений в режиме магнитных или элекутрических сил.

  - Получение изображений в режиме электрохимического зондового микроскопа.

  - Получение изображений в режиме туннельного микроскопа.

  - Методики определения толщины тонких слоев покрытий и гетероструктур в диапазоне 1 - 100 нм с использованием сканирующего зондового микроскопа.

  - Методики поверки и меры поверки сканирующих зондовых измерительных микроскопов.

- Методики оптической сканирующей микроскопии, в том числе  ближнего поля, с пространственным разрешением порядка 10 нм в видимом спектральном диапазоне.

- Методика определения распределения частиц по размерам с использованием эффекта динамического рассеяния света.

- Методика определения средних размеров кристаллитов (областей когерентного рассеяния) различных фаз нанокристаллических материалов по уширению линий  рентгеновской дифракции.

- Определение размеров и морфологии наноразмерных объектов с использованием методик малоуглового рентгеновского рассеяния, в том числе синхротронного излучения.

- Методика седиментационного анализа для исследования гранулометрического состава наноразмерных порошков.

2. Элементный и фазовый состав  наноматериалов

- Методики рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа для определения качественного и количественного фазового состава наноразмерных объектов и наноструктурных материалов, в том числе для определения составов in situ, в условиях высоких температур.

- Методики энергодисперсионного рентгеновского анализа и дифракции обратно рассеянных электронов для исследования изображений наноматериалов в растровом или просвечивающем электронных микроскопах, обеспечивающие разрешение порядка 10 нм при определении пространственного распределения химических элементов.

- Методики послойного элементного анализа поверхностных слоев наноматериалов и наноструктур методом вторичной ионной масс-спектрометрия.

- Методики количественного элементного анализа наноматериалов различными методами ионной масс-спектрометрия.

- Определение количественного элементного состава наноматериалов с использованием методики рентгеновский флуоресцентного анализа.

- Определение количественного элементного состава наноматериалов с использованием методики эмиссионного спектрального анализа.

- Методика газовой хромато масс-спектрометрии для определения качественного и количественного состава адсорбатов в наноразмерных объектах.

- ЯМР –методики для определения химического состава и строения наноструктурных объектов.

- 3.  Структура и характеристики  поверхности

- Методики оже электронной спектроскопии для определения химического состава и типа химических связей на поверхности наноразмерных объектов.

- Методики рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии (УФЭС)  для определения химического состава, типа химических связей и электронной структуры поверхности наноразмерных объектов.

- Методики Фурье ИК спектроскопии, рамановской спектроскопии, ИК фотолюминесцентной спектроскопии, УФ-ИК спектроскопия поглощения для определения типов связей и типов структур на поверхности наноразмерных объектов, в частности, углеродных наноматериалов.

- Методика определения удельной поверхности наноразмерных объектов BET -анализом.

- Методики определения шероховатости поверхности наноматериалов и изделий с нанометровой погрешностью с использованием сканирующей зондовой микроскопии и интерференционной оптической микроскопии.

- Оптические и спектральные свойства наноматериалов.

- Методика определения и анализа спектров фотолюминесценции (ФЛ) наноразмерных материалов и наноструктур.

- Методика определения и анализа спектров катодолюминесценции (КЛ) наноразмерных материалов и наноструктур.

- Методика измерения спектрального состава излучения структуры -  спектрофотометрия.

- Методика измерения светового потока с единицы площади структуры в различных направлениях – пространственная интегральная и спектральная  фотометрия.

- Методики определения и анализа спектров отражения и пропукания наноструктур в видимой, ближней и дальней ИК и УФ областях.

- Методика измерения температурных зависимостей (в диапазоне температур 2 -300 К) спектров пропускания наноматериалов в видимой, ближней, средней и дальней ИК областях.

- Методики измерения и анализа спектров комбинационного рассеяния с возбуждением спектра в видимой  и ИК областях спектра.

- Методика выполнения измерения показателя преломления материала в видимой области спектра.

- Методика выполнения измерений показателя ослабления светового потока в материалах.

- Механические свойства наноматериалов

- Методики измерения механических свойств наноматериалов методом индентирования: микротвердости HV, модуля упругости Е и трещинностойкости K1C.

- Методики определения микротвердости сверхтонких покрытий методом нано-индентирования.

- Методика определения прочности на разрыв и пластичности наноматериала при испытании на разрыв стандартного образца. Испытания на разрыв при повышенных температурах.

- Методика определения прочности на изгиб стандартного образца при испытании  на изгиб 3-х и 4-х точечным методом. Испытания на изгиб при повышенных температурах (порядка 1000 °С).

- Методики адгезионных испытаний – измерения силы адгезионного сцепления покрытия и подложки путем приложения контролируемого разрывающего усилия.

- Методика определения износостойкости наноструктурных материалов путем испытания пар трения под нагрузкой по стандартным схемам вал-втулка и палец-плоскость.

- Методика измерения внутренних напряжений и искажений кристаллической решетки в наноразмерных объектах и наноматериалах методом рентгеновской дифракции.

- Методика испытания на газо- проницаемость мембран путем определения возможных газовых потоков через мембрану, нагруженную перепадом давления газа.

- Методики определения характеристик поглощения и аккумулирования механической энергии наноструктурными и нанопористыми материалами при импульсных и вибрационных нагрузках.

- Электрические и  магнитные свойства наноматериалов

- Методики измерения магнитных параметров наноматериалов в широком диапазоне температур и магнитных полей: индукции насыщения, коэрцитивной силы, магнитной проницаемости, гистерезисных потерь, температуры Кюри и др.

- Методика изучения магнитной структуры, распределения направлений магнитных моментов кристаллитов в различных состояниях намагниченности.

- Методика исследования спектров ферромагнитного резонанса и дисперсионных характеристик спиновых волн тонких магнитных пленок методом радиоспектроскопии.

- Методика  4-контактного измерения электропроводности образцов в форме стержней по падению напряжения между парой потенциальных контактов при пропускании тока через пару внешних токовых контактов.

- Методика исследования фотопроводимости наноматериалов.

- Методики импедансной спектроскопии, в том числе ВАХ, для комплексного исследования проводимости материалов, электролит-электродных наноструктур и полупроводниковых гетероструктур в широком диапазоне частот и значений проводимости, широком диапазоне температур и типов атмосфер.

- Ресурсные электрофизические испытания электролит-электродных наноструктур под рабочей  нагрузкой.

- Методики электрических испытаний стандартных образцов наноматериалов на пробой высоким электрическим полем.

- Методика исследования диэлектрических характеристик пленочных наноструктур в широком диапазоне частот.

- Методики исследования характеристик магнитоэлектрического взаимодействия в композитных пленочных структурах магнетик- пьезоэлектрик методами квазистатической, гармонической, импульсной и СВЧ модуляции магнитного и электрического полей.

- Электрофизические методики для измерения параметров полупроводниковых наноструктур и изделий твердотельной электроники на их основе: глубины залегания p-n- перехода; распределения концентрации легирующих примесей в слоях полупроводников и т.д,

7.  Теплофизические свойства

- Методики дифференциальной сканирующей калориметрии и термогравиметрии наноструктурных материалов, в том числе совмещенные с масс-спектрометрическим анализом.

- Методики измерения температурной зависимости  теплопроводности и теплоемкости наноструктурных материалов.

- Дилатометрические исследования наноматериалов в широком диапазоне температур с целью определения усадочных эффектов и теплового расширения.

8. Плотность и пористость наноматериалов

- Методика определения кажущейся плотности наноматериалов посредством гидростатического взвешивания.

- Методика определения насыпной плотности сыпучих наноматериалов посредством взвешивания стандартного объема.

- Методики определения пористости наноматериалов: открытой и закрытой.

- ПРИЛОЖЕНИЕ В

- (обязательное)

Форма заявки на признание компетентности испытательной лаборатории (центра)

№ регистрации ____________

“___”___________________200 ___г.

ЗАЯВКА

на признание компетентности испытательной лаборатории (центра)

1. Заявитель___________________________________________________________

(полное наименование и адрес организации - соискателя аттестата компетентности)

________________________________________________________________________________

2. Заявляемая область признании компетентности ______________________

(приводится перечень методик выполнения измерений и испытаний)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.Сведения об аккредитации или признании компетентности                     _________

(приводятся  подробные сведения о признании

________________________________________________________________________________

организации в других системах аккредитации)

4. Другие сведения  ________________________________________________

(по усмотрению заявителя)

________________________________________________________________________________

5. Реквизиты заявителя _____________________________________________

(сведения о расчетном счете,

___________________________________________________________________________

другие сведения для проведения расчетов)

6. Ориентировочный срок проведения признания компетентности организации в период

с «_____» _______________ ______ г.    по  «_____» ________________ ______ г.

Приложения: ___________________________________________________________________________

(перечисляются документы, которые направляются одновременно с заявкой: положение об Испытательном центре,  паспорт Испытательного центра,  методики выполнения измерений и испытаний,  др. документы,  подтверждающие компетентность)

Руководитель организации ____________         _____________________

(подпись)                                 (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер               ______________          ___________________________

(подпись)                                 (инициалы, фамилия)

М.П.

| - Приложение Г |  |
| --- | --- |

(обязательное)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной

лаборатории ( центра)

_____________  ___________________

(подпись)          (фамилия, инициалы)

«___»______________ _____г.

ПАСПОРТ

________________________________________________________________________________ наименование испытательной  лаборатории (центра)

1   Данные об испытательной лаборатории ( центре ):

Полное наименование организации ___________________________________________

Сокращенное название организации ___________________________________________

Адрес:___________________________________________________________________________________

индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом

Тел.:_____________Факс:__________ Е-mail  ________       Web- site_____________

Ф.И.О. руководителя организации (полностью), ученая степень:  ___________________

___________________________________________________________________________

Тел.:______________Факс: _________ Е-mail: ___________ Web- site___

2   Данные об учредителе (учредителях)

Полное наименование организации ___________________________________________

Сокращенное название организации ___________________________________________

Адрес:___________________________________________________________________________________

индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом

Тел.:_____________Факс:__________ Е-mail  ________       Web- site_____________

Ф.И.О. руководителя организации (полностью), ученая степень:  ___________________

___________________________________________________________________________

Тел.:______________Факс: _________ Е-mail: ___________ Web- site___

3  Перечень необходимой документации  испытательной лаборатории ( центра)

| Наименование и обозначение документа | Область распространения | Срок действия | Место расположения в испытательной лаборатории (центре) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание. В данный перечень включаются законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность испытательной лаборатории в соответствии с областью признания компетентности .и   другие документы.

4     Виды измерений, проводимых испытательной лабораторией (центром)

| Наименование методов или методик измерения | Нормативно-техническая документация на гигиенические нормативы условий труда | Нормативно-техническая документация на методы измерений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

5  Оснащенность средствами измерений (СИ)

| Наименование измеряемых параметров ,методов или методик измерения | Наименование СИ, тип (марка), заводской инвентарный номер, год выпуска | Изготовитель (страна, предприятие, фирма) | Диапазон измерений | Класс точности, погрешность измерений | Год ввода в эксплуатацию, инвентарный номер | Дата, № свидетельства о поверке, периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

6   Кадровый состав работников

| Ф. И. О. | Должность | Образование | Вид деятельности | Наличие сертификата (свидетельства) | Сведения об аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примечания:

1. В графе 4 приводятся виды выполняемых измерений, а также сведения о работниках,  ответственных за актуализацию нормативно-технической документации, делопроизводство и ведение архива, за метрологическое обеспечение (поверку средств измерений) и т.д.

3. В графе 5 приводятся: № свидетельства эксперта по сертификации или сведения о подготовке и повышении квалификации и т.д.

Гарантируем достоверность предоставляемой информации и подтверждаем право ГК «Роснанотех» запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в заявке сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

Подпись руководителя:  _________________________________________

М.П.

Приложение Д

(рекомендуемое)

Требования к построению, содержанию, изложению и оформлению методик выполнения измерений

Документ на методику  выполнения измерений (далее -  МВИ) должен содержать титульный лист с наименованием МВИ, вводную часть и разделы в последовательности, приведенной ниже. Построение, изложение, оформление и  содержание МВИ должны быть выполнены  с учетом ГОСТ Р 1.5 и  ГОСТ Р 1.4-2004.  Ниже приведены требования к построению, содержанию, изложению и оформлению МВИ,  разработанные  с учетом вышеуказанных стандартов.

1    Наименование методики

Наименование МВИ должно полно и ясно отражать ее назначение и сущность. Пример оформления титульного листа в соответствии с приложением Ж.

В наименовании МВИ указывают

-   наименование объекта или группы объектов испытаний

-   наименование определяемого свойства или параметра

-   вид испытаний

2    Во вводной части МВИ указывают :

- назначение и область применения МВИ

- метод испытаний и краткое описание физико-химических принципов, положенных  в основу испытаний

- определяемые характеристики свойств или параметры

- диапазоны значений величин определяемых характеристик или  параметров

- ограничения применения методики

3   Показатели точности:

  - В разделе приводят значения показателей точности ( характеристик погрешности испытаний) и при необходимости значения составляющих погрешности. Показатели точности указывают для диапазона значений определяемых характеристик в котором они установлены

4     Условия испытаний:

В разделе приводят описание условий испытаний, перечень факторов,

характеризующих эти условия, значения ( диапазон значений) их величин, требования к точности их поддержания. Средства измерений, контролирующие условия испытаний и их метрологические характеристики приводят в разделе ‘Средства испытаний”.

5  Образцы для испытаний:

В разделе приводят описание образца для испытаний (ОИ ), его параметров и характеристик. В случае необходимости указывают технологические режимы отбора ОИ. Способ и правила проведения измерений характеристик ОИ и правила обработки и вычисления результатов измерений.

7   Средства испытаний:

В разделе приводят полный перечень приборов, установок,  приспособлений, инструментов, посуды, реактивов и материалов, необходимых для выполнения испытаний, измерений и вычислений.

  - Текст, относящийся к каждому средству испытаний, рекомендцерся выделять в отдельный пункт или подпункт.

  - В перечне средств измерений наряду наименованием указывают метрологические характеристики. Допускается указывать тип, марку, модификацию, обозначение нормативных документов ( НД ).

  - Если средства испытаний не изготовлены серийно и (или) разработаны специально для данной МВИ, то приводят ссылку на НД , по которой они могут быть изготовлены.. При отсутствии НД приводят более подробное   описание средств испытаниями.

8    Требования безопасности.

В разделе приводят специфичные для данной МВИ правила соблюдения техники безопасности.

9    Требования к квалификации персонала

Раздел должен содержать требования к уровню квалификации (профессия, разряд  и т.д.) лиц, допущенных к выполнению испытаний на всех стадиях. Если трбования к квалификации лиц, допущенных в выполнению испытаний специально не оговариваются, то данный раздел можно исключить

10    Выполнение испытаний

В разделе указывают  операции в порядке их выполнения. При необходимости указывают критерии,  определяющие качество выполнения отдельных операций;

11    Проведение измерений, вычислений и обработка результатов   испытаний

В разделе приводят алгоритмы обработки данных испытаний, включающие;

-  алгоритмы  нахождения оцениваемых характеристик ОИ:

-  алгоритмы преобразования данных к виду, предусмотренному правилами

принятия вывода или заключения о ходе испытаний

-  правила принятия решения о результате испытания

-   указывают алгоритм контроля точности для проверки применимости МВИ и устанавливают срок и (или) период контроля.

Примечание – Допускается объединять некоторые разделы или исключать разделы, не влияющие на показатели точности МВИ.

Приложение Е

(обязательное)

Форма титульного листа методики выполнения испытаний

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗРАБОТЧИКА

СОГЛАСОВАНО                                               УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного                                 Зам. Генерального директора

Центра                                                                             ГК  “ГОСНАНОТЕХ ”

Малышев А.Б

НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

( ИЗМЕРЕНИЙ )

РАЗРАБОТЧИКИ

_____________________       __________     ____________________

должность, научное звание           подпись                       ф.и.о.

_____________________       __________     ____________________

должность, научное звание           подпись                       ф.и.о.