Микроэнергогенераторы

Серьезной проблемой наномедицины является снабжение электроэнергией уже применяющихся или активно разрабатываемых имплантируемых электрических медицинских изделий: электростимуляторов, диагностических устройств, устройств контролируемой подачи лекарственных препаратов, искусственных органов. Для этих целей конструируются автономные имплантируемые микроэлектрогенераторы, созданные в том числе с использованием нанотехнологий.

За счет каких процессов в организме подобные микроэлектрогенераторы могут вырабатывать электроэнергию? (до 5 баллов)

В какие области в организме будет целесообразнее всего имплантировать подобные устройства (в зависимости от механизма генерации электроэнергии этим устройством)? (до 5 баллов)

Какой максимальной мощностью могут обладать такие микроэлектрогенераторы? (3 балла)

Какие проблемы могут возникнуть при длительной эксплуатации подобных устройств? Могут ли подобные устройства неблагоприятным образом воздействовать на организм человека? (2 балла)