Задача Ошибочки и погрешности.

Решение.

Кантилевер представляется в виде прямоугольной балки, которая изгибается под действием силы F, приложенной по нормали к свободному концу балки. Теория изгиба балки была разработана Я. Бернулли и Л. Эйлером. Ясно, что верхняя поверхность в результате деформации сживается, а верхняя растягивается. Для простоты балка заменяется отрезком, который искривляется под действием нагрузки и в каждой точке кривизна пропорциональна моменту внешних сил. При малых прогибах кривизна практически равна второй производной.

Итак, в невозмущенном положении наш отрезок описывается , а при приложении нагрузке имеется некая зависимость , которую нам и надо найти.

Итак

Коэффициент пропорциональности  называется изгибной жесткостью и равен произведению модуля упругости материала балки на момент инерции.

Модуль Юнга дан в условии задачи, а момент инерции находится по формуле .

Итак мы имеем дифференциальное уравнение с граничными условиями:

Решение этой системы:  или

При  имеем настоящую высоту объекта: .

Вообще говоря, сигнал Отклонение в АСМ пропорционален отклонению кантилевера, то есть , но при решении задачи можно было также упростить это и считать, что сигнал пропорционален высоте. Оба варианта решения считались правильными.

Оценим по порядку величины полученные величины.

Типичная сила при работе на АСМ имеет порядок F=1 нН. По нашей формуле это соответствует

Посмотрим, что получается, если мы поместили луч в середине кантилевера:

То есть мы получили большую ошибку в 60%!

При вычислении через производную ошибка составляет 25%.

Разница между ответами большая, но поскольку в первом вопросе в первую очередь важно сделать расчеты, то они оба засчитывались как правильные.

Так как Z’ линейно зависит от силы, то мы будем получать одну и ту же относительную ошибку при разных силах (т.е. высотах).

2 и 3 вопросы. Данные в топографическом изображении, как правило, формируются следующим образом. Обратная связь отслеживает изменения в сигнале Deflection и формирует такой сигнал для перемещения пьезокерамики, чтобы все время компенсировать Отклонение. Пьезокерамика калибрована и именно ее перемещение (точно известное нам в нм) и дает высотное изображение.

Таким образом, неправильное положение луча на кантилевере напрямую не приводит к искажению высоты объектов на топографическом изображении, но существенно уменьшает отношение сигнал/шум. Это более критично для маленьких объектов (ДНК, тонкие пленки и т.п.).

4 вопрос. Чтобы минимизировать эту ошибку надо правильно настраивать лазерную систему (

Но если вы не уверены, что сможете аккуратно настроить лазер, то стоит выбрать более короткий и жесткий кантилевер.